# MEMÓRIA DESCRITIVA DO SISTEMA

Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

Equipa de Desenvolvimento

Outubro 2024

Table of Contents

# MEMÓRIA DESCRITIVA DO SISTEMA

## Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

## ÍNDICE

- Introdução

- Visão Geral do Sistema

- Módulos e Funcionalidades

- Manual de Utilizador

- Estrutura Técnica

- Glossário

## INTRODUÇÃO

### Objetivo do Sistema

O Sistema de Gestão de Recursos Hídricos é uma aplicação web desenvolvida para monitorizar e gerir recursos hídricos, especificamente barragens e estações hidrológicas. O sistema permite o registo de leituras, geração de alertas automáticos, produção de boletins oficiais e análise de dados através de gráficos e mapas interativos.

### Público-Alvo

- Técnicos de operação de barragens

- Hidrólogos e meteorologistas

- Gestores de recursos hídricos

- Administradores de sistemas

- Decisores e autoridades

### Tecnologias Utilizadas

- Framework: Laravel 10 (PHP)

- Base de Dados: MySQL

- Frontend: Blade Templates, TailwindCSS, Alpine.js

- Gráficos: Chart.js

- Mapas: Leaflet.js

- Notificações: Twilio SMS, Email SMTP

- Exportação: Excel (PhpSpreadsheet), PDF (DomPDF)

## VISÃO GERAL DO SISTEMA

### Entidades Principais

- Barragens - Infraestruturas de armazenamento de água

- Estações - Estações de monitorização (pluviométricas, hidrométricas, meteorológicas)

- Bacias Hidrográficas - Agrupamento geográfico

- Leituras - Dados medidos nas barragens e estações

- Alertas - Notificações de situações críticas

- Boletins - Relatórios oficiais periódicos

- Utilizadores - Operadores, técnicos, gestores

### Fluxo de Trabalho

1. Registo de Infraestruturas (Barragens/Estações)
   ↓
2. Registo de Leituras (Manual ou Importação)
   ↓
3. Cálculos Automáticos (Volumes, Caudais, Percentagens)
   ↓
4. Verificação de Limites (Sistema de Alertas)
   ↓
5. Notificações (SMS/Email para utilizadores)
   ↓
6. Geração de Boletins (Relatórios Oficiais)
   ↓
7. Análise (Gráficos e Mapas)

## MÓDULOS E FUNCIONALIDADES

### 1. DASHBOARD

Descrição: Página inicial com visão geral do sistema.

#### Funcionalidades:

##### 1.1 Estatísticas do Ano Hidrológico

- Total de barragens e estações

- Média de enchimento de barragens

- Total de alertas ativos

- Leituras registadas no período

##### 1.2 Mapa Interativo

- Visualização geográfica de todas as barragens

- Visualização de todas as estações

- Marcadores coloridos por estado

- Clique para detalhes rápidos

##### 1.3 Alertas Recentes

- Lista dos 5 alertas mais recentes

- Indicação de nível de severidade

- Acesso rápido aos detalhes

##### 1.4 Gráficos de Tendência

- Evolução dos últimos 7 dias

- Comparação entre infraestruturas

Rotas: - GET /dashboard - Dashboard principal - GET /dashboard-backup - Dashboard alternativo

### 2. GESTÃO DE BARRAGENS

Descrição: Módulo completo para gestão de barragens.

#### Funcionalidades:

##### 2.1 Listagem de Barragens

- Visualização de todas as barragens cadastradas

- Filtros: nome/código, estado, província

- Paginação (10 por página)

- Indicadores visuais de estado

Rota: GET /barragens

##### 2.2 Criar Nova Barragem

- Formulário completo de cadastro

- Campos obrigatórios:

  - Nome da barragem

  - Código único

  - Bacia hidrográfica

  - Localização (província, distrito, coordenadas)

- Campos técnicos:

  - Volumes (máximo, morto, útil)

  - Cotas (NMC, NPA, NME)

  - Características físicas (altura, comprimento)

  - Tipo de barragem e finalidade

  - Dados de construção

- Validação automática de dados

Rota: GET /barragens/create → POST /barragens

##### 2.3 Visualizar Detalhes da Barragem

- Informações completas da barragem

- Última leitura registada

- Status atual (Normal, Atenção, Alerta, Emergência)

- Gráfico de evolução (30 dias)

- Lista de alertas ativos

- Histórico de leituras recentes (10 últimas)

Rota: GET /barragens/{id}

##### 2.4 Editar Barragem

- Modificação de todos os dados cadastrais

- Atualização de características técnicas

- Histórico de alterações

Rota: GET /barragens/{id}/edit → PUT /barragens/{id}

##### 2.5 Eliminar Barragem

- Verificação de dependências

- Confirmação obrigatória

- Soft delete disponível

Rota: DELETE /barragens/{id}

##### 2.6 Gestão de Leituras de Barragens

2.6.1 Listar Leituras - Todas as leituras de uma barragem - Ordenação por data/hora decrescente - Indicação de leituras validadas - Paginação

Rota: GET /barragens/{id}/leituras

2.6.2 Registar Nova Leitura - Formulário com campos: - Data e hora da leitura - Cota actual (obrigatório) - Precipitação (mm) - Caudais (afluente, efluente, captação) - Descargas (fundo, superfície, descarregador) - Caudais especiais (ecológico, turbinado) - Evaporação e infiltração - Método de leitura - Observações - Cálculos automáticos: - Volume actual (baseado na curva cota-volume) - Percentagem de enchimento - Variação de volume - Comparação com ano anterior - Descarga total - Verificação automática de limites (gera alertas)

Rota: POST /barragens/{id}/leituras

2.6.3 Editar Leitura - Modificação de leitura existente - Recálculo automático de valores - Registro de alterações

Rota: GET /barragens/{id}/leituras/{leitura_id}/edit → PUT /barragens/{id}/leituras/{leitura_id}

2.6.4 Validar Leitura - Confirmação técnica da leitura - Registo do validador e data - Leituras validadas não podem ser editadas

Rota: PUT /barragens/{id}/leituras/{leitura_id}/validate

2.6.5 Eliminar Leitura - Remoção de leitura incorreta - Confirmação obrigatória

Rota: DELETE /barragens/{id}/leituras/{leitura_id}

##### 2.7 Gestão de Curvas Cota-Volume

Descrição: Define a relação entre cota (nível) e volume armazenado.

2.7.1 Visualizar Curvas - Lista de todos os pontos da curva - Gráfico visual da curva - Ordenação por cota

Rota: GET /barragens/{id}/curvas-volume

2.7.2 Adicionar Ponto - Campos: - Cota (m) - Volume (Mm³) - Área do espelho de água (km²) - Observações - Validação de unicidade

Rota: POST /barragens/{id}/curvas-volume

2.7.3 Editar/Eliminar Ponto - Atualização de valores - Remoção de pontos

Rotas: - PUT /barragens/{id}/curvas-volume/{curva_id} - DELETE /barragens/{id}/curvas-volume/{curva_id}

##### 2.8 APIs para Gráficos

- Dados históricos em JSON

- Períodos configuráveis (7d, 30d, 1y)

- Dados formatados para Chart.js

Rota: GET /api/barragens/{id}/chart-data

### 3. GESTÃO DE ESTAÇÕES

Descrição: Módulo para gestão de estações hidrológicas e meteorológicas.

#### Tipos de Estações:

- Pluviométrica - Medição de precipitação

- Hidrométrica - Medição de níveis e caudais de rios

- Meteorológica - Medição de parâmetros climáticos

- Evaporimétrica - Medição de evaporação

#### Funcionalidades:

##### 3.1 Listagem de Estações

- Visualização de todas as estações

- Filtros: nome/código, tipo, província, estado

- Paginação

- Indicadores por tipo

Rota: GET /estacoes

##### 3.2 Criar Nova Estação

- Formulário de cadastro

- Campos obrigatórios:

  - Nome e código

  - Tipo de estação

  - Bacia hidrográfica

  - Localização (coordenadas, altitude)

- Campos específicos:

  - Equipamento instalado

  - Frequência de leitura

  - Níveis de alerta

  - Data de instalação

- Configurações avançadas:

  - Trabalha com cotas (Sim/Não)

  - Tipo de entrada de cotas (manual/automático)

  - Fórmula de conversão nível→cota

  - Integração SEBA (station_id)

Rota: GET /estacoes/create → POST /estacoes

##### 3.3 Visualizar Detalhes da Estação

- Informações completas

- Última leitura

- Gráficos de evolução

- Alertas relacionados

- Histórico recente

Rota: GET /estacoes/{id}

##### 3.4 Editar/Eliminar Estação

- Atualização de dados

- Remoção com verificação de dependências

Rotas: - GET /estacoes/{id}/edit → PUT /estacoes/{id} - DELETE /estacoes/{id}

##### 3.5 Gestão de Leituras de Estações

3.5.1 Listar Leituras - Histórico completo de leituras - Filtros por data - Indicação de origem (manual/importada)

Rota: GET /estacoes/{id}/leituras

3.5.2 Registar Nova Leitura

Formulário varia por tipo de estação:

Estação Pluviométrica: - Data da leitura - Precipitação (mm) - Observações

Estação Hidrométrica: - Data da leitura - Níveis em múltiplos horários (6h, 9h, 12h, 15h, 18h) - Cotas (manual ou automático) - Caudal (calculado automaticamente via fórmulas) - Observações

Estação Meteorológica: - Data da leitura - Temperatura (máxima, mínima) - Humidade relativa - Precipitação - Evaporação - Observações

Cálculos Automáticos: - Nível hidrométrico (média dos níveis) - Cotas (se configurado para calcular automaticamente) - Caudal (usando fórmulas ativas ou curvas de descarga)

Rota: POST /estacoes/{id}/leituras

3.5.3 Importação de Leituras em Massa

- Suporte para arquivos Excel/CSV

- Templates disponíveis para download

- Formatos suportados:

  - Formato Completo (todos os horários)

  - Formato Simplificado (dados básicos)

  - Formato SEBA (integração automática)

- Preview antes de importar

- Relatório de importação:

  - Registos novos criados

  - Registos atualizados

  - Erros encontrados

  - Duplicados ignorados

Rotas: - GET /estacoes/{id}/leituras/import - Formulário de importação - POST /api/estacoes/{id}/leituras/preview - Preview dos dados - POST /api/estacoes/{id}/leituras/importar - Executa importação - GET /templates/leituras/{tipo}/{formato} - Download de templates

3.5.4 Exportação de Leituras - Exportar para Excel - Filtros por período - Dados formatados

Rota: GET /estacoes/{id}/leituras/exportar

3.5.5 Editar/Eliminar Leitura

Rotas: - GET /estacoes/{id}/leituras/{leitura_id}/edit → PUT /estacoes/{id}/leituras/{leitura_id} - DELETE /estacoes/{id}/leituras/{leitura_id}

##### 3.6 Gestão de Fórmulas de Caudal

Descrição: Para estações hidrométricas, define fórmulas de conversão altura→caudal.

Fórmula Padrão: Q = A × (H - C)^B

Onde: - Q = Caudal (m³/s) - H = Altura/Nível medido (m) - A, B, C = Coeficientes da fórmula

3.6.1 Listar Fórmulas - Todas as fórmulas da estação - Indicação da fórmula ativa - Período de validade - Qualidade do ajuste (R²)

Rota: GET /estacoes/{id}/formulas-caudal

3.6.2 Criar Nova Fórmula - Campos: - Nome e descrição - Coeficientes (A, B, C) - Data de início e fim - Intervalo de níveis válidos (mín/máx) - R² (coeficiente de determinação) - Motivo da mudança - Ativação automática se data_inicio = hoje - Desativação de fórmulas anteriores

Rota: POST /estacoes/{id}/formulas-caudal

3.6.3 Ativar/Desativar Fórmula - Toggle manual de ativação - Apenas uma fórmula ativa por vez

Rota: PATCH /estacoes/{id}/formulas-caudal/{formula_id}/toggle

3.6.4 Eliminar Fórmula

Rota: DELETE /estacoes/{id}/formulas-caudal/{formula_id}

### 4. GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Descrição: Organização geográfica das infraestruturas.

#### Funcionalidades:

##### 4.1 Listar Bacias

- Todas as bacias cadastradas

- Filtros: nome, província

- Contagem de barragens e estações

Rota: GET /bacias

##### 4.2 Criar Bacia

- Campos:

  - Nome e código

  - Área (km²)

  - Comprimento do rio principal (km)

  - Províncias abrangidas (múltipla seleção)

  - Descrição

Rota: GET /bacias/create → POST /bacias

##### 4.3 Visualizar Detalhes

- Informações da bacia

- Lista de barragens associadas

- Lista de estações associadas

- Estatísticas

Rota: GET /bacias/{id}

##### 4.4 Editar/Eliminar

- Atualização de dados

- Remoção (verifica se tem barragens/estações associadas)

Rotas: - GET /bacias/{id}/edit → PUT /bacias/{id} - DELETE /bacias/{id}

##### 4.5 API JSON

- Retorna bacias em formato JSON

- Para uso em formulários e integrações

Rota: GET /api/bacias

### 5. SISTEMA DE ALERTAS

Descrição: Monitorização automática e notificação de situações críticas.

#### Tipos de Alertas:

- Nível Crítico - Barragem/Estação em nível perigoso

- Descarga Excessiva - Descargas acima do normal

- Variação Rápida - Mudanças bruscas de volume/nível

- Caudal Irregular - Caudais fora dos padrões

#### Níveis de Severidade:

- Informação (Azul) - Situação de monitorização

- Atenção (Amarelo) - Requer acompanhamento

- Alerta (Laranja) - Situação preocupante

- Emergência (Vermelho) - Situação crítica

#### Funcionalidades:

##### 5.1 Listar Alertas

- Todos os alertas do sistema

- Filtros: tipo, nível, estado

- Estatísticas agregadas

- Ordenação por prioridade

Rota: GET /alertas

##### 5.2 Visualizar Detalhes do Alerta

- Informações completas

- Infraestrutura relacionada

- Valor registado vs. limite

- Duração do alerta

- Ações tomadas (se resolvido)

Rota: GET /alertas/{id}

##### 5.3 Resolver Alerta

- Marcar como resolvido

- Registar ações tomadas (obrigatório)

- Envio de notificações de resolução

- Data/hora de resolução automática

Rota: POST /alertas/{id}/resolve

##### 5.4 Cancelar Alerta

- Marcar como falso positivo

- Motivo do cancelamento (obrigatório)

- Notificação de cancelamento

Rota: POST /alertas/{id}/cancel

##### 5.5 API de Alertas Ativos

- Retorna alertas ativos em JSON

- Para dashboards e integrações

Rota: GET /alertas/ativos/json

#### Geração Automática de Alertas

Alertas são criados automaticamente ao registar leituras quando:

Para Barragens: - Cota ≥ NMC (Nível Máximo de Cheia) → Emergência - Cota ≥ NPA (Nível de Plena Armazenagem) → Alerta - Descarga total > 50 m³/s → Atenção - Variação volume > 20% em 24h → Atenção

Para Estações: - Nível ≥ Nível de Alerta → Alerta - Cota ≥ Cota de Alerta → Alerta - Precipitação > 100mm/dia → Atenção - Precipitação > 150mm/dia → Alerta

### 6. GESTÃO DE BOLETINS

Descrição: Geração de relatórios oficiais periódicos.

#### Tipos de Boletins:

- Boletim Hidrológico Regional - Dados consolidados da região Norte

- Boletim Provincial - Dados de uma província específica

- Boletim Informativo de Barragens - Status das barragens

#### Estados do Boletim:

- Rascunho - Em elaboração

- Em Revisão - Aguardando aprovação

- Aprovado - Aprovado para publicação

- Publicado - Publicado oficialmente (PDF gerado)

#### Funcionalidades:

##### 6.1 Listar Boletins

- Todos os boletins gerados

- Filtros: tipo, estado, período

- Número de edição

- Datas de elaboração e publicação

Rota: GET /boletins

##### 6.2 Criar Novo Boletim

- Seleção do tipo

- Definição do período

- Geração automática do conteúdo:

  - Situação prevalecente (baseada em leituras)

  - Previsão hidrológica

  - Alertas e precauções

  - Tabelas de dados

  - Gráficos

- Número de edição automático

Rota: GET /boletins/create → POST /boletins

##### 6.3 Visualizar Boletim

- Conteúdo completo formatado

- Informações de elaboração e aprovação

- Ações disponíveis (editar, aprovar, publicar)

Rota: GET /boletins/{id}

##### 6.4 Editar Boletim

- Modificação de conteúdo (apenas rascunhos e em revisão)

- Atualização de dados

Rota: GET /boletins/{id}/edit → PUT /boletins/{id}

##### 6.5 Aprovar Boletim

- Aprovação técnica

- Registo do aprovador

- Mudança de estado para “Aprovado”

Rota: POST /boletins/{id}/approve

##### 6.6 Publicar Boletim

- Geração do PDF oficial

- Mudança de estado para “Publicado”

- Boletins publicados não podem ser editados

Rota: POST /boletins/{id}/publish

##### 6.7 Download do PDF

- Download do boletim em PDF

- Apenas para boletins publicados

Rota: GET /boletins/{id}/download-pdf

##### 6.8 Exportação

- Formatos disponíveis: PDF, Word, Excel

- Dados tabulares e gráficos

Rota: GET /boletins/{id}/export/{formato}

### 7. IMPORTAÇÃO DE DADOS

Descrição: Importação em massa de dados através de arquivos Excel.

#### Funcionalidades:

##### 7.1 Página de Importação

- Interface unificada para importações

- Upload de arquivos

- Seleção de tipo de importação

Rota: GET /importacao

##### 7.2 Importar Barragens

- Arquivo Excel com dados de barragens

- Colunas esperadas:

  - Dados básicos (nome, código, localização)

  - Volumes e cotas

  - Características técnicas

- Validação de dados

- Relatório de sucesso/erros

Rota: POST /importacao/barragens

##### 7.3 Importar Estações

- Arquivo Excel com dados de estações

- Colunas por tipo de estação

- Validação automática

Rota: POST /importacao/estacoes

##### 7.4 Importar Leituras

- Arquivo Excel com leituras

- Detecção automática de tipo (auto/manual)

- Suporta:

  - Leituras de barragens

  - Leituras de estações (todos os tipos)

- Associação automática por código

- Relatório detalhado

Rota: POST /importacao/leituras

##### 7.5 Importação Completa

- Arquivo Excel com múltiplas planilhas

- Importa tudo de uma vez:

  - Bacias hidrográficas

  - Barragens

  - Estações

  - Leituras

  - Curvas

- Tamanho máximo: 50MB

Rota: POST /importacao/barragens-completo

### 8. GRÁFICOS E ANÁLISES

Descrição: Visualização avançada de dados através de gráficos e análises estatísticas.

#### Funcionalidades:

##### 8.1 Página Principal de Gráficos

- Menu de navegação para análises

Rota: GET /graficos

##### 8.2 Análise de Barragens

8.2.1 Lista de Barragens - Seleção de barragem para análise

Rota: GET /graficos/barragens

8.2.2 Detalhes de Barragem - Gráficos múltiplos: - Evolução de cota (30 dias) - Evolução de volume (30 dias) - Percentagem de enchimento (30 dias) - Caudais (afluente, efluente, descargas) - Dados anuais - Comparação com anos anteriores (5 anos) - Interatividade (zoom, tooltip) - Exportação de gráficos

Rota: GET /graficos/barragens/{id}

##### 8.3 Análise de Estações

8.3.1 Lista de Estações - Seleção de estação para análise

Rota: GET /graficos/estacoes

8.3.2 Detalhes de Estação - Gráficos por tipo:

Pluviométrica: - Precipitação diária (30 dias) - Acumulado mensal - Comparação anual

Hidrométrica: - Níveis hidrométricos (30 dias) - Cotas (se disponível) - Caudais calculados

Meteorológica: - Temperaturas (máx/mín) - Humidade relativa - Evaporação

Rota: GET /graficos/estacoes/{id}

##### 8.4 Análise Regional

- Dados consolidados da região

- Estatísticas agregadas:

  - Enchimento médio de barragens

  - Precipitação média regional

  - Número de alertas ativos

- Gráficos comparativos

Rota: GET /graficos/regional

##### 8.5 APIs para Dados de Gráficos

- Endpoints JSON para dados dinâmicos

- Suporte a diferentes períodos

Rotas: - GET /graficos/api/barragem/{id}/data - GET /graficos/api/estacao/{id}/data

### 9. MAPAS INTERATIVOS

Descrição: Visualização geográfica de infraestruturas e dados espaciais.

#### Funcionalidades:

##### 9.1 Mapa Principal

- Visualização de:

  - Todas as barragens (marcadores azuis)

  - Todas as estações (marcadores verdes)

  - Bacias hidrográficas (polígonos)

  - Rios principais (linhas)

  - Área de estudo (Norte de Moçambique)

- Interações:

  - Zoom e pan

  - Clique em marcador para detalhes

  - Popup com informações rápidas

  - Link para página de detalhes

- Filtros:

  - Por tipo de infraestrutura

  - Por estado

  - Por província

- Camadas:

  - Mapa base (OpenStreetMap)

  - Bacias hidrográficas

  - Rios

  - Área administrativa

Rota: GET /mapas

##### 9.2 Dados do Mapa (API)

- Retorna todas as infraestruturas em JSON

- Formato GeoJSON

- Dados incluem:

  - Coordenadas

  - Nome e código

  - Status atual

  - Última leitura

Rota: GET /mapas/dados

##### 9.3 Shapefiles e GeoJSON

- Servir arquivos espaciais

- Camadas disponíveis:

  - ara_norte - Área de estudo

  - bacias - Bacias hidrográficas

  - rios - Rios principais

  - provincias - Divisões administrativas

- Cache para otimização

Rotas: - GET /mapas/shapes/{shape} - GeoJSON - GET /mapas/shapefiles/{shape}/{tipo} - Arquivos .shp, .dbf, .shx, .prj

### 10. NOTIFICAÇÕES

Descrição: Sistema de notificações via SMS e Email.

#### Canais de Notificação:

- SMS - Via Twilio

- Email - Via SMTP

#### Tipos de Notificações:

- Alertas - Notificação de novos alertas

- Emergências - Notificação urgente de situações críticas

- Resolução - Notificação de alertas resolvidos

- Relatórios - Relatório diário automático

- Sistema - Notificações administrativas

#### Funcionalidades:

##### 10.1 Configurações de Notificação (Utilizador)

- Preferências pessoais:

  - Telefone para SMS

  - Receber SMS (Sim/Não)

  - Receber Email (Sim/Não)

  - Receber apenas emergências

  - Níveis de alerta para notificar (seleção múltipla)

  - Receber relatório diário (Sim/Não)

  - Horário preferido do relatório

- Teste de SMS

- Estatísticas pessoais de notificações

Rotas: - GET /notifications/config - Configurações - PUT /notifications/config - Atualizar - POST /notifications/test-sms - Testar SMS

##### 10.2 Histórico de Notificações

- Todas as notificações recebidas

- Filtros por tipo e período

- Status de entrega (Enviado, Entregue, Falhado)

- Conteúdo da notificação

- Detalhes de erro (se falhado)

Rota: GET /notifications/historico

##### 10.3 Reenviar Notificação

- Reenvio de notificações falhadas

- Atualização automática de status

Rota: POST /notifications/reenviar/{id}

##### 10.4 Dashboard de Notificações (Admin)

- Estatísticas globais:

  - Notificações hoje/semana/mês

  - Taxa de entrega

  - Falhas por tipo

  - Utilizadores com notificações ativas

- Notificações recentes (20 últimas)

- Gráficos de tendência

Rota: GET /notifications/dashboard

##### 10.5 Configurações Globais (Admin)

- Configuração do sistema de notificações

- Ativação/desativação global

- Horários de envio

Rota: GET /notifications/configuracoes

##### 10.6 Relatório Diário Manual

- Envio manual do relatório diário

- Para teste ou envio fora do horário

Rota: POST /notifications/relatorio-diario

##### 10.7 API de Estatísticas

- Estatísticas em tempo real

- Para dashboards dinâmicos

Rota: GET /notifications/api/stats

### 11. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Descrição: Gestão de todas as configurações do sistema.

#### Categorias de Configurações:

##### 11.1 Configurações Gerais

- Nome da aplicação

- Fuso horário

- Idioma

- Modo de debug

Rota: GET /configuracoes/sistema

##### 11.2 Configurações de SMS/Twilio

- Twilio Account SID

- Twilio Auth Token

- Twilio Phone Number

- SMS ativado (Sim/Não)

- Teste de envio

- Estatísticas de SMS

Rotas: - GET /configuracoes/sms - Visualizar - PUT /configuracoes/sms - Atualizar - POST /configuracoes/sms/test - Testar

##### 11.3 Configurações de Email

- Servidor SMTP (host, porta)

- Usuário e senha

- Encriptação (TLS/SSL)

- Email remetente

- Nome do remetente

- Estatísticas de emails

Rotas: - GET /configuracoes/email - Visualizar - PUT /configuracoes/email - Atualizar

##### 11.4 Configurações de Alertas

- Escalação automática (Sim/Não)

- Tempo para escalação (minutos)

- Horário do relatório diário

- Tempo para auto-resolução (horas)

- Níveis de alerta ativos

- Estatísticas de alertas

Rotas: - GET /configuracoes/alertas - Visualizar - PUT /configuracoes/alertas - Atualizar

##### 11.5 Limpeza de Cache

- Limpar cache de configuração

- Limpar cache de rotas

- Limpar cache de views

- Limpar todos os caches

Rota: POST /configuracoes/sistema/clear-caches

##### 11.6 Informações do Sistema

- Versão do PHP

- Versão do Laravel

- Versão do MySQL

- Drivers instalados

- Extensões PHP

- Espaço em disco

Rota: GET /configuracoes/info

##### 11.7 Página Principal de Configurações

- Menu de todas as configurações

- Visão geral rápida

Rota: GET /configuracoes

### 12. CONFIGURAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

Descrição: Informações sobre a organização/instituição.

#### Funcionalidades:

##### 12.1 Dados da Organização

- Nome completo

- Sigla

- Logotipo

- Slogan

- Endereço completo

- Telefones (geral, emergência)

- Emails (geral, técnico)

- Website

- Redes sociais

##### 12.2 Configurações de Boletins

- Cabeçalho padrão

- Rodapé padrão

- Numeração automática

- Template de PDF

##### 12.3 Atualização

- Formulário de edição

- Upload de logotipo

- Validação de dados

Rotas: - GET /organizacao-settings - Visualizar/Editar - PUT /organizacao-settings - Atualizar

### 13. AUTENTICAÇÃO E UTILIZADORES

Descrição: Gestão de acesso e permissões.

#### Funcionalidades:

##### 13.1 Login

- Email e senha

- “Lembrar-me”

- Link para recuperação de senha

Rota: GET /login → POST /login

##### 13.2 Registo (se habilitado)

- Formulário de registo

- Campos obrigatórios:

  - Nome completo

  - Email

  - Senha (confirmação)

  - Telefone

  - Cargo/Departamento

Rota: GET /register → POST /register

##### 13.3 Recuperação de Senha

- Envio de link por email

- Definição de nova senha

Rotas: - GET /forgot-password → POST /forgot-password - GET /reset-password/{token} → POST /reset-password

##### 13.4 Logout

- Encerrar sessão

Rota: POST /logout

##### 13.5 Verificação de Email

- Email de verificação (se habilitado)

- Confirmação de conta

Rotas: - GET /verify-email - GET /email/verify/{id}/{hash}

##### 13.6 Confirmação de Senha

- Para ações sensíveis

- Confirmação da senha atual

Rota: GET /confirm-password → POST /confirm-password

## MANUAL DE UTILIZADOR

### PRIMEIROS PASSOS

#### 1. Aceder ao Sistema

- Abra o navegador (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Digite o endereço do sistema

- Será redirecionado para a página de login

#### 2. Fazer Login

- Introduza o seu email

- Introduza a sua senha

- (Opcional) Marque “Lembrar-me” para não fazer login sempre

- Clique em “Entrar”

#### 3. Primeira Navegação

Após o login, verá o Dashboard com: - Estatísticas gerais do sistema - Mapa com localização das barragens e estações - Alertas ativos recentes - Gráficos de tendência

#### 4. Menu de Navegação

No topo da página, encontra o menu principal: - Dashboard - Página inicial - Barragens - Gestão de barragens - Estações - Gestão de estações - Bacias - Bacias hidrográficas - Alertas - Sistema de alertas - Boletins - Relatórios oficiais - Gráficos - Análises visuais - Mapas - Visualização geográfica - Importação - Importar dados - Configurações - Configurações do sistema

### COMO REGISTAR UMA NOVA BARRAGEM

#### Passo 1: Aceder ao Formulário

- Clique em “Barragens” no menu

- Clique no botão “+ Nova Barragem”

#### Passo 2: Preencher Dados Básicos

Seção: Informações Básicas

- Nome da Barragem: Digite o nome completo (ex: “Barragem de Cahora Bassa”)

- Código: Digite o código único (ex: “CAH-001”)

- Bacia Hidrográfica: Selecione da lista

- Província: Selecione a província

- Distrito: Digite o distrito

- Rio Principal: Digite o nome do rio

#### Passo 3: Coordenadas

- Latitude: Digite em formato decimal (ex: -15.5833)

- Longitude: Digite em formato decimal (ex: 32.6667)

Dica: Use o Google Maps para obter coordenadas precisas

#### Passo 4: Volumes e Capacidades

- Volume Máximo (Mm³): Capacidade total

- Volume Morto (Mm³): Volume não utilizável

- Volume Útil (Mm³): É calculado automaticamente (Máximo - Morto)

- Capacidade Total (Mm³): Capacidade total da albufeira

Nota: Mm³ = Milhões de metros cúbicos = 1.000.000 m³

#### Passo 5: Cotas de Segurança

- Cota Máxima (m): Nível máximo absoluto

- Cota Mínima (m): Nível mínimo operacional

- Cota NMC (m): Nível Máximo de Cheia

- Cota NPA (m): Nível de Plena Armazenagem

- Cota NME (m): Nível Mínimo de Exploração

- Nível do Descargador (m): Cota do descargador de superfície

Importante: NMC > NPA > NME para alertas funcionarem corretamente

#### Passo 6: Características Físicas

- Altura da Barragem (m): Altura da estrutura

- Comprimento da Crista (m): Comprimento no topo

- Área da Bacia Hidráulica (km²): Área de drenagem

- Área de Inundação (km²): Área inundada

#### Passo 7: Classificação

- Tipo de Barragem: Selecione (Terra, Betão, Enrocamento, etc.)

- Finalidade Principal: Selecione (Irrigação, Abastecimento, Hidroelétrica, etc.)

- Tipo de Descargador: Selecione

- Classe de Risco: Selecione (Baixo, Médio, Alto)

- Categoria de Dano: Selecione

#### Passo 8: Dados do Projeto

- Ano de Construção: Ano em que foi concluída

- Empresa Projetista: Nome da empresa

- Empresa Construtora: Nome da empresa

- Ano do Projeto: Ano do projeto

- Ano Início Construção: Quando começou

- Ano Conclusão: Quando terminou

#### Passo 9: Sistemas e Monitorização

- Sistema Automatizado: Selecione Sim/Não

- Telemetria: Selecione Sim/Não

- Frequência de Monitorização: Diária, Semanal, etc.

- Estado: Operacional, Manutenção, Inativa

#### Passo 10: Observações

Digite qualquer informação adicional relevante

#### Passo 11: Submeter

- Clique no botão “Guardar”

- O sistema valida os dados

- Se tudo estiver correto, verá mensagem de sucesso

- A barragem aparecerá na lista

### COMO REGISTAR UMA LEITURA DE BARRAGEM

#### Passo 1: Aceder à Barragem

- Clique em “Barragens” no menu

- Encontre a barragem desejada (use a busca se necessário)

- Clique no nome da barragem

#### Passo 2: Iniciar Registo de Leitura

- Na página da barragem, clique no botão “Registar Leitura”

- Ou vá para o separador “Leituras” e clique “+ Nova Leitura”

#### Passo 3: Data e Hora

- Data da Leitura: Selecione a data (padrão: hoje)

- Hora da Leitura: Selecione a hora (padrão: hora atual)

#### Passo 4: Cota Actual (OBRIGATÓRIO)

- Cota Actual (m): Digite o nível de água medido

Importante: Este é o único campo obrigatório. O sistema calcula automaticamente o volume com base na curva cota-volume.

#### Passo 5: Precipitação

- Precipitação (mm): Digite a chuva registada (se disponível)

#### Passo 6: Caudais

Caudais de Entrada: 1. Caudal Afluente (m³/s): Água entrando na barragem

Caudais de Saída: 1. Caudal Efluente (m³/s): Água saindo da barragem 2. Caudal de Captação (m³/s): Para abastecimento 3. Caudal Ecológico (m³/s): Manutenção do rio a jusante 4. Caudal Turbinado (m³/s): Para produção de energia

#### Passo 7: Descargas

- Descarga de Fundo (m³/s): Descargador de fundo aberto

- Descarga de Superfície (m³/s): Descargador de superfície

- Descarga Descarregador (m³/s): Descarga principal

Nota: O sistema calcula automaticamente a descarga total

#### Passo 8: Perdas

- Evaporação (mm): Perda por evaporação

- Infiltração (m³/s): Perda por infiltração

#### Passo 9: Método e Observações

- Método de Leitura: Selecione (Manual, Automático, Telemetria)

- Observações: Digite qualquer observação relevante

#### Passo 10: Submeter

- Clique em “Guardar Leitura”

- O sistema:

  - Calcula volume actual

  - Calcula percentagem de enchimento

  - Calcula variação de volume

  - Compara com ano anterior

  - Verifica se gera alerta

- Se gerar alerta, notificações são enviadas automaticamente

- Verá mensagem de sucesso

#### Cálculos Automáticos Realizados:

- Volume Actual: Interpolado da curva cota-volume

- Percentagem de Enchimento: (Volume - Volume Morto) / (Volume Máximo - Volume Morto) × 100

- Percentagem Total: Volume / Capacidade Total × 100

- Variação de Volume: Diferença com leitura anterior

- Comparação Ano Anterior: Diferença com leitura do mesmo dia no ano anterior

- Descarga Total: Soma de todas as descargas

### COMO REGISTAR UMA NOVA ESTAÇÃO

#### Passo 1: Aceder ao Formulário

- Clique em “Estações” no menu

- Clique em “+ Nova Estação”

#### Passo 2: Informações Básicas

- Nome da Estação: Nome completo

- Código: Código único (ex: “PLU-PEMBA-01”)

- Tipo de Estação: Selecione:

  - Pluviométrica

  - Hidrométrica

  - Meteorológica

  - Evaporimétrica

- Bacia Hidrográfica: Selecione

- Província: Selecione

- Distrito: Digite

- Rio: Digite (se aplicável)

#### Passo 3: Localização

- Latitude: Formato decimal

- Longitude: Formato decimal

- Altitude (m): Altitude em metros

#### Passo 4: Equipamento e Monitorização

- Data de Instalação: Quando foi instalada

- Equipamento: Descrição dos instrumentos

- Frequência de Leitura: Horária, Diária, etc.

#### Passo 5: Alertas (Para Hidrométricas)

- Nível de Alerta (m): Nível que gera alerta

- Cota de Alerta (m): Cota que gera alerta

#### Passo 6: Configurações de Cotas (Para Hidrométricas)

Trabalha com Cotas? - Selecione Sim se a estação mede/calcula cotas - Selecione Não se mede apenas níveis

Se Sim, Tipo de Entrada: - Manual: Operador digita as cotas - Automático: Sistema calcula cotas a partir dos níveis

Se Automático, Configure a Fórmula: - Cota de Referência (m): Cota da régua - Tipo de Fórmula: - Linear: Cota = Referência + Nível - Polinomial: Cota = A + B×Nível + C×Nível² - Personalizada: Digite a fórmula - Coeficientes: Digite A, B, C conforme o tipo

#### Passo 7: Integração SEBA (Opcional)

- Station ID: ID da estação no sistema SEBA

- Estação Ativa: Sim/Não

#### Passo 8: Observações e Estado

- Observações: Informações adicionais

- Estado: Operacional, Manutenção, Inativa

#### Passo 9: Submeter

- Clique em “Guardar”

- Verifique mensagem de sucesso

- Estação aparece na lista

### COMO REGISTAR LEITURA DE ESTAÇÃO

O processo varia conforme o tipo de estação.

#### ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

Passo 1: Aceda à estação Passo 2: Clique em “Registar Leitura” Passo 3: Preencha: - Data da leitura - Precipitação (mm): Quantidade de chuva - Observações Passo 4: Clique em “Guardar”

#### ESTAÇÃO HIDROMÉTRICA

Passo 1: Aceda à estação Passo 2: Clique em “Registar Leitura” Passo 3: Preencha os níveis por horário: - Nível às 6h (m) - Nível às 9h (m) - Nível às 12h (m) - Nível às 15h (m) - Nível às 18h (m)

Passo 4: Cotas (se aplicável): - Se configurado para automático: Sistema calcula - Se configurado para manual: Digite as cotas

Passo 5: Observações Passo 6: Clique em “Guardar”

Cálculos Automáticos: - Nível hidrométrico = Média dos níveis - Cota hidrométrica = Média das cotas ou calculada - Caudal = Calculado pela fórmula ativa

#### ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Passo 1: Aceda à estação Passo 2: Clique em “Registar Leitura” Passo 3: Preencha: - Data da leitura - Temperatura Máxima (°C) - Temperatura Mínima (°C) - Humidade Relativa (%) - Precipitação (mm) - Evaporação (mm) - Observações Passo 4: Clique em “Guardar”

#### ESTAÇÃO EVAPORIMÉTRICA

Passo 1: Aceda à estação Passo 2: Clique em “Registar Leitura” Passo 3: Preencha: - Data da leitura - Evaporação (mm) - Observações Passo 4: Clique em “Guardar”

### COMO IMPORTAR LEITURAS EM MASSA

#### Passo 1: Preparar o Arquivo Excel

Opção A: Usar Template

- Vá para a estação

- Clique em “Leituras”

- Clique em “Importar Leituras”

- Clique em “Download Template”

- Escolha o formato (Completo ou Simplificado)

- Preencha o template baixado

Opção B: Formato Próprio

Certifique-se que o arquivo tem as colunas necessárias (nomes exatos): - data ou Data - Data da leitura (YYYY-MM-DD) - Para estações hidrométricas: - nivel_6h, nivel_9h, nivel_12h, nivel_15h, nivel_18h - ou cota_6h, cota_9h, etc. - Para pluviométricas: - precipitacao_mm ou Precipitação - Para meteorológicas: - temperatura_max, temperatura_min, humidade_relativa, etc.

#### Passo 2: Fazer Upload

- Na página de importação, clique em “Escolher arquivo”

- Selecione o arquivo Excel (.xlsx ou .xls)

- O sistema mostra um Preview dos dados:

  - Primeiras 50 linhas

  - Colunas detectadas

  - Estatísticas (total de linhas, etc.)

#### Passo 3: Verificar Preview

- Verifique se as colunas foram detectadas corretamente

- Verifique se os dados estão corretos

- Se algo estiver errado, corrija o arquivo e faça upload novamente

#### Passo 4: Confirmar Importação

- Clique em “Importar”

- O sistema processa os dados

- Aguarde (pode demorar para arquivos grandes)

#### Passo 5: Ver Relatório

Após a importação, verá: - Registos Novos: Leituras criadas - Registos Atualizados: Leituras que já existiam (mesma data) e foram atualizadas - Duplicados Ignorados: Leituras que já existiam e não foram modificadas - Erros: Lista de erros encontrados com número da linha

#### Dicas:

- Use datas no formato: YYYY-MM-DD (ex: 2024-10-01)

- Números decimais com ponto: 15.5 (não 15,5)

- Não deixe linhas vazias no meio do arquivo

- Primeira linha deve ter os nomes das colunas

- Não use caracteres especiais nos nomes das colunas

### COMO CONFIGURAR FÓRMULAS DE CAUDAL

Para estações hidrométricas que medem níveis e precisam calcular caudais.

#### Passo 1: Aceder à Estação

- Vá para “Estações”

- Clique na estação hidrométrica desejada

#### Passo 2: Ir para Fórmulas

- Clique no separador “Fórmulas de Caudal”

- Verá lista de fórmulas existentes (se houver)

#### Passo 3: Criar Nova Fórmula

- Clique em “+ Nova Fórmula”

- Preencha o formulário:

Identificação: - Nome: Nome descritivo (ex: “Fórmula 2024 - Calibração Março”) - Descrição: Detalhes sobre a calibração

Coeficientes: - Coeficiente A: Primeiro coeficiente - Coeficiente B: Segundo coeficiente (expoente) - Coeficiente C: Terceiro coeficiente (offset)

Fórmula: Q = A × (H - C)^B - Q = Caudal (m³/s) - H = Nível medido (m) - A, B, C = Coeficientes

Validade: - Data de Início: Quando começa a valer - Data de Fim: Quando expira (opcional)

Intervalo Válido: - Nível Mínimo (m): Nível mínimo para usar esta fórmula - Nível Máximo (m): Nível máximo para usar esta fórmula

Qualidade: - R² (Coeficiente de Determinação): Qualidade do ajuste (0-1) - 0.95-1.00: Excelente - 0.90-0.95: Boa - 0.80-0.90: Regular - < 0.80: Ruim

Histórico: - Motivo da Mudança: Por que está criando nova fórmula

#### Passo 4: Submeter

- Clique em “Guardar”

- Se a data de início for hoje, a fórmula é ativada automaticamente

- Fórmulas anteriores são desativadas

#### Passo 5: Ativar/Desativar Manualmente

- Na lista de fórmulas, use o botão “Ativar” / “Desativar”

- Apenas uma fórmula pode estar ativa por vez

#### Exemplo Prático:

Situação: Estação no Rio Lúrio - Medições de campo indicaram: - Nível 1.0m → Caudal 5.2 m³/s - Nível 2.0m → Caudal 18.5 m³/s - Nível 3.0m → Caudal 38.1 m³/s

Após regressão, obteve-se: - A = 7.35 - B = 1.85 - C = 0.15 - R² = 0.98

Configurar: - Nome: “Calibração Abril 2024” - Coeficiente A: 7.35 - Coeficiente B: 1.85 - Coeficiente C: 0.15 - Data Início: 2024-04-01 - Nível Mín: 0.5 - Nível Máx: 4.5 - R²: 0.98

### COMO GERIR ALERTAS

#### Visualizar Alertas Ativos

- Clique em “Alertas” no menu

- Verá todos os alertas do sistema

- Use filtros:

  - Tipo: Nível Crítico, Descarga, etc.

  - Nível: Informação, Atenção, Alerta, Emergência

  - Estado: Activo, Resolvido, Cancelado

#### Ver Detalhes de um Alerta

- Clique no título do alerta

- Verá:

  - Infraestrutura relacionada

  - Tipo e nível de severidade

  - Valor registado vs. limite

  - Data/hora de início

  - Duração

  - Descrição detalhada

  - Notificações enviadas

#### Resolver um Alerta

Quando a situação foi normalizada:

- Abra o alerta

- Clique em “Resolver Alerta”

- Digite as ações tomadas (obrigatório)

  - Exemplo: “Abertura do descargador de fundo para redução do nível. Nível baixou para 125.3m às 14:30.”

- Clique em “Confirmar Resolução”

- O sistema:

  - Marca alerta como resolvido

  - Registra data/hora de resolução

  - Envia notificações de resolução

#### Cancelar um Alerta (Falso Positivo)

Quando o alerta foi gerado por engano:

- Abra o alerta

- Clique em “Cancelar Alerta”

- Digite o motivo do cancelamento (obrigatório)

  - Exemplo: “Leitura incorreta devido a sensor defeituoso. Valor correto registado em nova leitura.”

- Clique em “Confirmar Cancelamento”

- O sistema marca como cancelado

#### Notificações Automáticas

Quando um alerta é criado, o sistema: 1. Identifica utilizadores que devem ser notificados 2. Verifica preferências de cada utilizador 3. Filtra por nível de alerta configurado 4. Envia SMS (se ativado) 5. Envia Email (se ativado)

### COMO CRIAR UM BOLETIM HIDROLÓGICO

#### Passo 1: Aceder aos Boletins

- Clique em “Boletins” no menu

- Clique em “+ Novo Boletim”

#### Passo 2: Escolher Tipo

Selecione o tipo de boletim:

- Boletim Hidrológico Regional

  - Dados de toda a região Norte

  - Todas as barragens e estações

  - Análise consolidada

- Boletim Provincial

  - Dados de uma província específica

  - Selecione a província

- Boletim Informativo de Barragens

  - Foco em barragens principais

  - Status e estatísticas

#### Passo 3: Definir Período

- Data de Início: Primeiro dia do período

- Data de Fim: Último dia do período

Exemplos: - Diário: 01/10/2024 a 01/10/2024 - Semanal: 01/10/2024 a 07/10/2024 - Mensal: 01/10/2024 a 31/10/2024

#### Passo 4: Gerar Boletim

- Clique em “Gerar Boletim”

- O sistema:

  - Coleta dados do período

  - Calcula estatísticas

  - Identifica tendências

  - Gera gráficos

  - Compila texto automático

- Aguarde o processamento (pode demorar)

#### Passo 5: Rever o Boletim

- Será redirecionado para o boletim gerado

- O boletim está em estado “Rascunho”

- Reveja:

  - Situação Prevalecente: Resumo da situação

  - Previsão Hidrológica: Tendências e previsões

  - Alertas e Precauções: Avisos importantes

  - Tabelas de Dados: Dados tabulares

  - Gráficos: Visualizações

#### Passo 6: Editar (Se Necessário)

- Clique em “Editar”

- Modifique os textos conforme necessário

- Ajuste informações

- Clique em “Guardar”

#### Passo 7: Aprovar

Quando o boletim estiver pronto:

- Clique em “Aprovar Boletim”

- O sistema registra você como aprovador

- Estado muda para “Aprovado”

#### Passo 8: Publicar

Para gerar o PDF oficial:

- Clique em “Publicar Boletim”

- O sistema:

  - Gera PDF com layout oficial

  - Adiciona cabeçalho e rodapé da organização

  - Inclui logotipo

  - Adiciona número de edição

  - Marca como “Publicado”

- PDF fica disponível para download

#### Passo 9: Download

- Clique em “Download PDF”

- Arquivo é baixado

- Pode ser distribuído oficialmente

#### Notas Importantes:

- Rascunhos podem ser editados

- Aprovados podem ser editados (voltam para revisão)

- Publicados NÃO podem ser editados

- Número de edição é gerado automaticamente

- PDF usa template da organização

### COMO CONFIGURAR NOTIFICAÇÕES PESSOAIS

#### Passo 1: Aceder às Configurações

- Clique no seu nome no canto superior direito

- Selecione “Notificações”

- Ou vá para: Menu → Configurações → Notificações

#### Passo 2: Configurar Telefone

- Telefone: Digite no formato +258XXXXXXXXX

  - Exemplo: +258840000000

  - Se digitar sem +258, o sistema adiciona automaticamente

- Clique em “Testar SMS” para verificar

- Se receber o SMS, está correto

#### Passo 3: Ativar Canais

- Receber SMS: Marque para receber SMS

- Receber Email: Marque para receber emails

- Apenas Emergências: Marque se quiser receber apenas alertas de emergência

#### Passo 4: Escolher Níveis de Alerta

Marque os níveis para os quais quer ser notificado: - [ ] Informação - Alertas informativos - [x] Atenção - Situações que requerem atenção - [x] Alerta - Situações preocupantes - [x] Emergência - Situações críticas

Recomendado: Marcar pelo menos Alerta e Emergência

#### Passo 5: Relatório Diário

- Receber Relatório Diário: Marque se quer receber

- Horário: Escolha a hora preferida (ex: 08:00)

O relatório contém: - Resumo das últimas 24h - Novos alertas - Leituras importantes - Estatísticas gerais

#### Passo 6: Salvar

- Clique em “Guardar Configurações”

- Verá mensagem de sucesso

- Configurações são aplicadas imediatamente

#### Passo 7: Verificar Histórico

- Clique em “Histórico de Notificações”

- Verá todas as notificações recebidas:

  - Data e hora

  - Tipo (SMS/Email)

  - Conteúdo

  - Status de entrega

- Se alguma falhou, pode tentar reenviar

### COMO USAR O MAPA INTERATIVO

#### Passo 1: Abrir o Mapa

- Clique em “Mapas” no menu

- O mapa carrega mostrando:

  - Barragens (marcadores azuis 🔵)

  - Estações (marcadores verdes 🟢)

  - Bacias hidrográficas (polígonos)

  - Rios (linhas azuis)

#### Passo 2: Navegação

Zoom: - Use os botões + e - no canto - Ou rode a roda do mouse - Ou use pinça no touchscreen

Pan (Mover): - Clique e arraste o mapa - Ou use as setas do teclado

Voltar ao Início: - Clique no botão “🏠 Centrar”

#### Passo 3: Ver Detalhes de um Ponto

- Clique em um marcador

- Aparece um popup com:

  - Nome da infraestrutura

  - Código

  - Tipo

  - Última leitura

  - Status atual

  - Link para detalhes

- Clique em “Ver Detalhes” para abrir a página completa

#### Passo 4: Filtrar Visualização

Por Tipo: - Desmarque “Barragens” para ocultar barragens - Desmarque “Estações” para ocultar estações

Por Estado: - Marque “Apenas Operacionais” - Ou “Apenas com Alerta”

Por Província: - Selecione província no dropdown - Mapa centra automaticamente

#### Passo 5: Camadas do Mapa

Ative/desative camadas: - [ ] Bacias Hidrográficas - Polígonos das bacias - [ ] Rios Principais - Rede hidrográfica - [ ] Área de Estudo - Região Norte - [ ] Províncias - Divisões administrativas

#### Passo 6: Informações de uma Bacia

- Clique em um polígono de bacia

- Aparece popup com:

  - Nome da bacia

  - Área (km²)

  - Rio principal

  - Número de barragens

  - Número de estações

#### Passo 7: Localizar Infraestrutura Específica

- Use a caixa de busca no mapa

- Digite nome ou código

- Selecione da lista

- Mapa centra na localização

#### Passo 8: Exportar Mapa

- Clique em “📷 Capturar”

- Mapa é salvo como imagem PNG

- Pode ser usado em relatórios

### COMO ANALISAR GRÁFICOS

#### Análise de Barragem

Passo 1: Clique em “Gráficos” → “Barragens”

Passo 2: Selecione a barragem

Passo 3: Visualize os gráficos disponíveis:

Gráfico 1: Evolução de Cota (30 dias) - Linha mostrando variação do nível - Linhas de referência: NMC, NPA, NME - Cores indicam zonas de segurança

Gráfico 2: Evolução de Volume (30 dias) - Volume armazenado ao longo do tempo - Volume útil marcado

Gráfico 3: Percentagem de Enchimento - % do volume útil ocupado - Linha de meta (ex: 80%)

Gráfico 4: Caudais - Afluente (entrada) - Efluente (saída) - Descargas

Gráfico 5: Comparação Anual - Compara ano atual com 5 anos anteriores - Identifica padrões sazonais

Interações: - Hover: Passe o mouse para ver valores exatos - Zoom: Clique e arraste para ampliar área - Reset: Duplo clique para resetar zoom - Legenda: Clique para mostrar/ocultar série

Filtros: - Período: 7 dias, 30 dias, 1 ano, Personalizado - Variável: Escolha o que visualizar - Tipo de Gráfico: Linha, Área, Barras

Exportar: - PNG: Clique em “💾 Salvar Imagem” - Excel: Clique em “📊 Exportar Dados”

#### Análise de Estação

Similar ao de barragem, mas com gráficos específicos:

Para Pluviométrica: - Precipitação diária (barras) - Acumulado mensal (linha) - Comparação com média histórica

Para Hidrométrica: - Níveis ao longo do tempo - Caudais calculados - Hidrograma

Para Meteorológica: - Temperaturas (máx/mín) - Humidade - Evaporação

#### Análise Regional

Passo 1: Clique em “Gráficos” → “Regional”

Passo 2: Visualize: - Enchimento médio de todas as barragens - Precipitação regional acumulada - Distribuição de alertas - Ranking de barragens (por enchimento) - Mapa de calor de precipitação

### COMO IMPORTAR DADOS EM MASSA

#### Importação via Página Única

Passo 1: Vá para “Importação”

Passo 2: Escolha o tipo:

Opção A: Importar Barragens

- Prepare arquivo Excel com colunas:

  - nome, codigo, bacia_hidrografica_id, provincia, distrito

  - latitude, longitude

  - volume_maximo, volume_morto, cota_maxima, cota_minima

  - tipo_barragem, finalidade_principal

  - (outras colunas técnicas)

- Clique em “Escolher Arquivo” em “Barragens”

- Selecione o arquivo

- Clique em “Importar Barragens”

- Veja o relatório

Opção B: Importar Estações

- Prepare arquivo com:

  - nome, codigo, tipo, bacia_hidrografica_id

  - provincia, distrito, rio

  - latitude, longitude, altitude

  - (outras colunas)

- Upload e importar

- Veja relatório

Opção C: Importar Leituras

- Prepare arquivo com leituras

- Selecione “Tipo de Leitura”:

  - Automático (sistema detecta)

  - Barragem

  - Estação Pluviométrica

  - Estação Hidrométrica

  - Estação Meteorológica

- Upload e importar

- Sistema:

  - Identifica infraestrutura por código

  - Valida dados

  - Cria/atualiza leituras

  - Gera alertas (se necessário)

  - Retorna relatório

Opção D: Importação Completa

Para arquivo Excel com múltiplas planilhas:

- Prepare arquivo com abas:

  - Bacias - Bacias hidrográficas

  - Barragens - Dados de barragens

  - Estacoes - Dados de estações

  - Leituras_Barragens - Leituras de barragens

  - Leituras_Estacoes - Leituras de estações

  - Curvas_Volume - Pontos de curvas

- Clique em “Importação Completa”

- Upload do arquivo (até 50MB)

- Sistema processa todas as abas

- Relatório consolidado

#### Dicas para Importação:

Formato de Dados: - Datas: YYYY-MM-DD (2024-10-01) - Decimais: Use ponto (15.5, não 15,5) - Coordenadas: Formato decimal (-15.5833) - Códigos: Únicos e sem espaços

Estrutura do Arquivo: - Primeira linha: nomes das colunas - Sem linhas vazias no meio - Sem caracteres especiais - UTF-8 encoding

Campos Obrigatórios: - Nome e código (sempre) - Localização (latitude, longitude) - Datas (data_leitura) - Valores principais (cota, precipitação, etc.)

Velocidade: - Até 100 registos: < 10 segundos - 100-1000 registos: 30-60 segundos - > 1000 registos: Pode demorar alguns minutos

Erros Comuns: - Código duplicado - Bacia não encontrada (use ID correto) - Data inválida - Valores fora dos limites - Campos obrigatórios vazios

### COMO CONFIGURAR O SISTEMA (ADMINISTRADORES)

#### Configurações de SMS/Twilio

Passo 1: Vá para “Configurações” → “SMS”

Passo 2: Obtenha credenciais Twilio: 1. Acesse https://www.twilio.com 2. Crie conta (se não tiver) 3. Obtenha: - Account SID - Auth Token - Twilio Phone Number

Passo 3: Configure no sistema: 1. Cole o Account SID 2. Cole o Auth Token 3. Digite o Twilio Phone Number (formato: +1234567890) 4. Ative “SMS Habilitado” 5. Clique em “Guardar”

Passo 4: Teste: 1. Digite um número de teste 2. Clique em “Enviar SMS de Teste” 3. Verifique se recebeu

#### Configurações de Email

Passo 1: Vá para “Configurações” → “Email”

Passo 2: Configure SMTP:

Para Gmail: - Host: smtp.gmail.com - Porta: 587 - Encriptação: TLS - Usuário: seu email Gmail - Senha: senha de aplicação (não a senha normal)

Para Outlook: - Host: smtp-mail.outlook.com - Porta: 587 - Encriptação: TLS - Usuário: seu email Outlook - Senha: sua senha

Para outros: - Consulte configurações SMTP do provedor

Passo 3: Configure remetente: - Email Remetente: email@dominio.com - Nome Remetente: Sistema Hidrológico

Passo 4: Salvar e testar

#### Configurações de Alertas

Passo 1: Vá para “Configurações” → “Alertas”

Passo 2: Configure:

Escalação: - Ativar Escalação: Sim/Não - Tempo para Escalação: Minutos (ex: 30) - Se alerta não for resolvido em X minutos, escala para supervisores

Relatório Diário: - Horário do Relatório: Hora do dia (ex: 08:00) - Todos os utilizadores com esta opção ativada recebem

Auto-Resolução: - Tempo para Auto-Resolução: Horas (ex: 24) - Alertas informativos são resolvidos automaticamente após X horas

Passo 3: Salvar

#### Configurações do Sistema

Passo 1: Vá para “Configurações” → “Sistema”

Passo 2: Configure: - Nome da Aplicação: Nome exibido - Fuso Horário: Africa/Maputo - Idioma: pt (Português) - Modo Debug: Ativado (apenas em desenvolvimento)

Passo 3: Salvar

#### Limpeza de Cache

Quando alterar configurações:

- Vá para “Configurações” → “Sistema”

- Clique em “Limpar Todos os Caches”

- Aguarde confirmação

- Configurações são recarregadas

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

#### 1. Não consigo fazer login

Problema: Email ou senha incorretos

Solução: 1. Verifique se o email está correto 2. Verifique se o Caps Lock está desativado 3. Clique em “Esqueci a Senha” 4. Siga instruções para resetar

#### 2. Não recebo notificações SMS

Possíveis causas:

A. Telefone não configurado - Vá para Notificações → Configurações - Verifique se o telefone está preenchido - Use formato: +258XXXXXXXXX

B. SMS não ativado - Marque a opção “Receber SMS”

C. Níveis de alerta não selecionados - Selecione pelo menos um nível

D. Créditos Twilio esgotados - Administrador deve verificar conta Twilio

E. Teste de conexão - Clique em “Testar SMS” - Se não receber, problema está na configuração Twilio

#### 3. Caudal não é calculado automaticamente

Possíveis causas:

A. Sem fórmula ativa - Vá para a estação → Fórmulas de Caudal - Verifique se há uma fórmula ativa - Crie uma se não houver

B. Nível fora do intervalo válido - Fórmula tem níveis mín/máx - Se leitura estiver fora, caudal não é calculado - Use caudal manual ou ajuste a fórmula

C. Fórmula expirada - Verifique data de fim da fórmula - Crie nova fórmula se expirou

#### 4. Volume não é calculado

Problema: Volume fica vazio após registar leitura

Solução: - Barragem precisa ter curva cota-volume configurada - Vá para Barragem → Curvas Cota-Volume - Adicione pelo menos 2 pontos - Sistema interpola automaticamente

#### 5. Erro ao importar Excel

Possíveis causas:

A. Formato do arquivo - Use .xlsx ou .xls - Não use .csv diretamente (converta para Excel)

B. Colunas incorretas - Verifique nomes das colunas - Use exatamente os nomes esperados - Download do template garante nomes corretos

C. Dados inválidos - Veja o relatório de erros - Corriga linha por linha - Reimporte

D. Tamanho do arquivo - Máximo: 10MB (normal), 50MB (completo) - Divida arquivos grandes

#### 6. Gráficos não aparecem

Possíveis causas:

A. Sem leituras - Barragem/Estação precisa ter leituras registadas - Registre pelo menos 2 leituras

B. JavaScript desabilitado - Habilite JavaScript no navegador

C. Navegador antigo - Use versão recente: Chrome, Firefox, Safari, Edge

#### 7. Mapa não carrega

Possíveis causas:

A. Sem conexão internet - Mapa usa tiles online - Verifique conexão

B. Coordenadas inválidas - Coordenadas devem ser formato decimal - Latitude: -26 a -10 (Sul é negativo) - Longitude: 30 a 41 (Leste é positivo)

C. JavaScript desabilitado - Habilite JavaScript

#### 8. PDF do boletim não gera

Possíveis causas:

A. Boletim não aprovado - Precisa estar aprovado antes de publicar

B. Servidor sem recursos - Aguarde e tente novamente - Contate administrador se persistir

C. Dados incompletos - Verifique se período tem leituras - Verifique se infraestruturas têm dados

#### 9. Alerta não foi gerado

Possíveis causas:

A. Limites não configurados - Barragem: Configure NMC, NPA, NME - Estação: Configure Nível/Cota de Alerta

B. Valor não ultrapassou limite - Verifique os valores registados - Compare com os limites

C. Já existe alerta ativo - Sistema não cria alerta duplicado - Resolva o alerta existente primeiro

#### 10. Página lenta

Possíveis causas:

A. Muitos dados - Use filtros para reduzir - Use paginação

B. Cache não limpo - Administrador: Limpar caches - Usuário: Ctrl+F5 para reload

C. Servidor sobrecarregado - Aguarde alguns minutos - Contate administrador

## ESTRUTURA TÉCNICA

### Arquitetura do Sistema

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                   Frontend                       │
│  (Blade Templates, TailwindCSS, Alpine.js)      │
└─────────────────┬───────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              Laravel Framework                   │
│  ┌────────────┬───────────┬────────────────┐   │
│  │ Controllers│  Models   │   Services     │   │
│  └────────────┴───────────┴────────────────┘   │
└─────────────────┬───────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│               MySQL Database                     │
│  (Barragens, Estações, Leituras, Alertas...)   │
└─────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│           Serviços Externos                      │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────────────┐    │
│  │  Twilio  │   SMTP   │   SEBA API       │    │
│  │  (SMS)   │  (Email) │   (Integração)   │    │
│  └──────────┴──────────┴──────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────┘

### Tabelas Principais do Banco de Dados

- bacias_hidrograficas - Bacias hidrográficas

- barragens - Barragens

- estacoes - Estações de monitorização

- leituras_barragens - Leituras de barragens

- leituras_estacoes - Leituras de estações

- curvas_volume - Pontos da curva cota-volume

- curvas_descarga - Pontos da curva de descarga

- formulas_caudal - Fórmulas de conversão altura-caudal

- alertas - Alertas hidrológicos

- boletins - Boletins oficiais

- users - Utilizadores do sistema

- notificacoes_enviadas - Histórico de notificações

- seba_integracao_logs - Logs de integração SEBA

- system_settings - Configurações do sistema

### Cálculos Automáticos Implementados

#### Para Barragens:

Volume Actual:

Volume = Interpolação Linear da Curva Cota-Volume
Entrada: Cota medida
Processo: Encontra 2 pontos adjacentes (cota1, vol1) e (cota2, vol2)
Saída: vol1 + (cota - cota1) × (vol2 - vol1) / (cota2 - cota1)

Percentagem de Enchimento:

% Enchimento = (Volume Actual - Volume Morto) / (Volume Máximo - Volume Morto) × 100

Variação de Volume:

Variação = Volume Actual - Volume Leitura Anterior

Descarga Total:

Descarga Total = Descarga Fundo + Descarga Superfície + Descarga Descarregador

#### Para Estações Hidrométricas:

Nível Hidrométrico:

Nível Hidrométrico = (Nível_6h + Nível_9h + Nível_12h + Nível_15h + Nível_18h) / 5

Cota (se automático):

Linear: Cota = Cota_Referência + Nível
Polinomial: Cota = A + B×Nível + C×Nível²
Personalizada: Avaliação da fórmula customizada

Caudal:

Q = A × (H - C)^B

Onde:
Q = Caudal (m³/s)
H = Nível medido (m)
A = Coeficiente multiplicador
B = Expoente
C = Offset (nível de referência)

### Lógica de Geração de Alertas

#### Para Barragens:

SE cota >= NMC ENTÃO
    Criar Alerta "Emergência"
SENÃO SE cota >= NPA ENTÃO
    Criar Alerta "Alerta"
SENÃO SE descarga_total > 50 ENTÃO
    Criar Alerta "Atenção"
SENÃO SE variação_volume > 20% em 24h ENTÃO
    Criar Alerta "Atenção"
FIM SE

#### Para Estações:

SE nivel >= nivel_alerta ENTÃO
    Criar Alerta "Alerta"
SENÃO SE cota >= cota_alerta ENTÃO
    Criar Alerta "Alerta"
SENÃO SE precipitacao > 150mm/dia ENTÃO
    Criar Alerta "Alerta"
SENÃO SE precipitacao > 100mm/dia ENTÃO
    Criar Alerta "Atenção"
FIM SE

### Fluxo de Notificações

1. Alerta Criado
   ↓
2. Sistema busca Utilizadores
   ↓
3. Filtra por:
   - notificacao_sms/email ativado
   - nivel do alerta em niveis_notificacao
   - usuario ativo
   ↓
4. Para cada utilizador:
   - Cria NotificacaoEnviada
   - Se SMS: Envia via Twilio
   - Se Email: Envia via SMTP
   ↓
5. Atualiza status:
   - Enviado: Message ID registado
   - Entregue: Confirmação recebida
   - Falhado: Erro registado

## GLOSSÁRIO

### Termos Hidrológicos

Afluente: Curso de água que deságua em outro maior

Albufeira: Reservatório de água formado por uma barragem

Bacia Hidrográfica: Área geográfica drenada por um rio principal e seus afluentes

Caudal: Volume de água que passa por uma seção por unidade de tempo (m³/s)

Cota: Altitude ou nível em relação a um ponto de referência (metros)

Curva Cota-Volume: Relação entre o nível da água e o volume armazenado

Curva de Descarga: Relação entre o nível da água e o caudal do rio

Descarga: Ação de liberar água da barragem

Efluente: Água que sai de uma barragem ou reservatório

Enchimento: Percentagem do volume útil ocupado

Estação Hidrométrica: Instalação para medir níveis e caudais de rios

Estação Pluviométrica: Instalação para medir precipitação

Evaporação: Perda de água por evaporação da superfície

Hidrograma: Gráfico do caudal ao longo do tempo

Infiltração: Perda de água por penetração no solo

Jusante: Direção para onde a água flui (rio abaixo)

Limnígraf: Instrumento que regista níveis de água continuamente

Montante: Direção de onde a água vem (rio acima)

Precipitação: Água que cai da atmosfera (chuva, neve, granizo)

Régua Limnimétrica: Régua graduada para medir níveis de água

Telemetria: Transmissão automática de medições à distância

Volume Morto: Volume de água abaixo do nível mínimo de exploração

Volume Útil: Volume entre os níveis mínimo e máximo de exploração

### Termos Técnicos de Barragens

NMC (Nível Máximo de Cheia): Nível máximo que a água pode atingir com segurança

NPA (Nível de Plena Armazenagem): Nível máximo de exploração normal

NME (Nível Mínimo de Exploração): Nível mínimo para operação normal

Descargador de Fundo: Estrutura na base da barragem para liberar água

Descargador de Superfície: Estrutura no topo para liberar excesso de água

Crista: Parte superior da barragem

Vertedor: Estrutura para passagem controlada de água

Tomada de Água: Entrada de água para captação ou turbinagem

### Níveis de Severidade de Alertas

Informação (Azul): Situação normal que requer registo

Atenção (Amarelo): Situação que requer acompanhamento próximo

Alerta (Laranja): Situação preocupante que requer ação

Emergência (Vermelho): Situação crítica que requer ação imediata

### Unidades de Medida

m³/s: Metros cúbicos por segundo (caudal)

Mm³: Milhões de metros cúbicos (volume)

hm³: Hectómetros cúbicos = 1.000.000 m³ (volume)

mm: Milímetros (precipitação, evaporação)

m: Metros (cota, nível, altura)

km²: Quilómetros quadrados (área)

°C: Graus Celsius (temperatura)

%: Percentagem (humidade, enchimento)

### Acrónimos do Sistema

ARA-Norte: Administração Regional de Águas do Norte

SEBA: Sistema de monitorização hidrológica automatizado

SMS: Short Message Service (mensagens de texto)

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (protocolo de email)

PDF: Portable Document Format

Excel: Formato de planilha Microsoft Excel

CSV: Comma-Separated Values (valores separados por vírgula)

JSON: JavaScript Object Notation

API: Application Programming Interface

CRUD: Create, Read, Update, Delete (operações básicas)

## CONTACTOS E SUPORTE

### Suporte Técnico

Email: suporte@sistema-hidrologico.mz

Telefone: +258 XX XXX XXXX

Horário: Segunda a Sexta, 08:00 - 17:00

### Reportar Problemas

Para reportar bugs ou problemas técnicos:

- Descreva o problema detalhadamente

- Indique os passos para reproduzir

- Inclua capturas de tela (se possível)

- Mencione navegador e versão

### Solicitar Funcionalidades

Para sugerir novas funcionalidades:

- Descreva a funcionalidade desejada

- Explique o caso de uso

- Indique prioridade (Alta, Média, Baixa)

### Treinamento

Para solicitar treinamento:

- Indique número de utilizadores

- Nível de conhecimento (Básico, Intermediário, Avançado)

- Tópicos de interesse

- Datas preferenciais

Versão do Documento: 1.0 Data: Outubro 2024 Autor: Equipa de Desenvolvimento - Sistema de Gestão de Recursos Hídricos