BOLETIM INFORMATIVO DE BARRAGENS

| Edição Nº | 03 |  | 03/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

SITUAÇÃO PREVALECENTE

Níveis Hidrométricos Os níveis Hidrométricos nas bacias hidrográficas continuam a baixar.

ENCHIMENTO DAS PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

1.Barragem de Nampula No dia 03/09/2025 as 6 horas a albufeira de Nampula registou a cota de 3775m, correspondente a um enchimento de 99.34% do volume total, o que representa um acréscimo de 18.76% comparativamente ao mesmo periodo do ano anterior. 2.Barragem de Nacala No dia 03/09/2025 as 6 horas a albufeira de Nacala registou a cota de 78.21m correspondente a um enchimento de 98.71% do volume total, o que representa um acréscimo de 1.63% comparativamente ao mesmo periodo do ano anterior, e efectuando uma descarga de 0.047m³/s, de caudal ecologico. 3.Barragem de Mugica No dia 30/08/2025 as 6 horas a albufeira de Mugica registou a cota de 96.143m correspondente a um enchimento de 96.71% do volume total, o que representa um acréscimo de 9. 51% comparativamente ao mesmo periodo do ano anterior. 4.Barragem de Chipembe No dia 03/09/2025 a albufeira de Chipembe registou a cota de 499.644m correspondente a um enchimento de 67.76% do volume total, o que representa um acréscimo de 1.68% comparativamente ao mesmo periodo do ano anterior, e efectuando uma descarga de 0.96 m³/s, de caudal ecologico. 5.Barragem de Locomue No dia 03/09/2025 as 6 horas a albufeira de Locomue registou a cota de 1313.90m, correspondente a um enchimento de 16.17% do volume total, o que representa um acréscimo de 33.68% comparativamente ao mesmo período do ano anterior. 6.Barragem de Mitucue No dia 03/09/2025 as 6 horas a albufeira de Mitucue registou a cota de 997,97m, correspondente a um enchimento de 66,32% do volume total, o que representa um acréscimo de 14.15% comparativamente ao mesmo periodo do ano anterior, e efectuando uma descarga de 0.063m³/s.

PREVISÃO HIDROLÓGICA

Nas próximas 24 horas não se prevê alterações significativas dos níveis hidrométricos nas bacias hidrográficas da região.

ENCHIMENTO DAS ALBUFEIRAS

Barragem de Nampula

Barragem de Nacala

Barragem de Mugica

Barragem de Chipembe

Barragem de Locumue

Barragem de Mitucue

GRÁFICOS ILUSTRATIVOS

CC.

| Conselho De Repr. do Estado de Nampula, C.Delgado | INAM – Nampula/Cabo Delgado |
| --- | --- |
| Conselho Executivo Provincial Nampula, C.Delegado | Rádio Moçambique – Nampula |
| Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos | Rádio Moçambique – Pemba |
| Serviços Provinciais de Actividades Económicas | Notícias – Delegação de Nampula |
| Dir. Prov. Agricultura. Serviços Províncias de Infraestrutura. Direcção Provincial de Obras Publicas. Jacarandá Monapo | Wampula Fax – Nampula FIPAG – Nampula. FIPAG - Nacala.. INGD. |